## ВО228_1112205000841_14_0_22_0
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | км, ЛЭП |  | МВА
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | *** | 286.386 | 0 | 286.386 | 0 | 0 | 286.386 | 0 | 80.278 | 0 | 80.278 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.066 | 4.066
0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** | 208.298 | 0 | 208.298 | 0 | 0 | 208.298 | 0 | 15.207 | 0 | 15.207 | 0 | 0 |  | 5.2 | 4.066 | 4.066
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 20.08 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** | 53.988 | 0 | 53.988 | 0 | 0 | 53.988 | 0 | 44.991 | 0 | 44.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | *** | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 20.08 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | *** | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 20.08 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ - 10 кВ ( 5.2 км) от ПС-110/10 кВ № 6 "Кокс" до ПС 35/10 кВ № 70 "Заринская" с установкой РП-10 кВ в г.Заринске | L_ZSK_13_Э | 24.1 | нд | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 20.08 | 2022 | 20.08 | усиление электрической сети | нд | 0 | 5.2 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | 208.298 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.207 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | *** | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 15.207 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | *** | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 15.207 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 15.207 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-44 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_1_Э | 0.807 | нд | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.673 | 2020 | 0.673 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-39 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_2_Э | 0.622 | нд | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0.518 | 2020 | 0.518 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-6 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | L_ZSK_3_Э | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.442 | 2020 | 0.442 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-17 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_4_Э | 0.622 | нд | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0.518 | 2020 | 0.518 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-7 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_5_Э | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.442 | 2020 | 0.442 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 74-4-4 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Голуха. | L_ZSK_6_Э | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.442 | 2020 | 0.442 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-16-46-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_7_Э | 0.622 | нд | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0.518 | 2020 | 0.518 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-38-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_8_Э | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.442 | 2020 | 0.442 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-25 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Залесово. | L_ZSK_15_Э | 0.546 | нд | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0.455 | 2022 | 0.455 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-80 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_17_Э | 0.819 | нд | 0.819 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0.683 | 2023 | 0.683 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-63 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_18_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2023 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-4-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Тогул. | L_ZSK_19_Э | 0.643 | нд | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.536 | 2023 | 0.536 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.063 | 0.063
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-8-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в с.Тогул. | L_ZSK_20_Э | 0.819 | нд | 0.819 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0.683 | 2023 | 0.683 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-20-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_21_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2023 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-25-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_22_Э | 0.643 | нд | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.536 | 2023 | 0.536 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.063 | 0.063
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-7-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | L_ZSK_23_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2023 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-18-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_24_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2023 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-1-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | L_ZSK_25_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2023 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-54-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | L_ZSK_26_Э | 0.819 | нд | 0.819 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0.683 | 2023 | 0.683 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-7-34 -100кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | L_ZSK_30_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-10-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Кытманово. | L_ZSK_31_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-12-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тогул. | L_ZSK_32_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2024 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-33-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | L_ZSK_33_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-13100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | L_ZSK_34_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-29-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | L_ZSK_35_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-23-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Залесово. | L_ZSK_36_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2024 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-4-2-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | L_ZSK_37_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-2-9-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | L_ZSK_38_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-3-10-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тягун. | L_ZSK_39_Э | 0.631 | нд | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.526 | 2024 | 0.526 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-4-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тогул. | L_ZSK_40_Э | 0.538 | нд | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.448 | 2024 | 0.448 | 0Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 190.05 | 0 | 190.05 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 158.376 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 190.05 | 0 | 190.05 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 158.376 | 0 | 158.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,22 кВ (8088 шт.) | L_ZSK_45_Э | 135.878 | приказ Минэнерго от 17.01.19 № 10 | 135.878 | 0 | 0 | 135.878 | 0 | 113.232 | 2024 | 113.232 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,4 кВ(1823 шт.) | L_ZSK_46_Э | 52.502 | приказ Минэнерго от 17.01.19 № 10 | 52.502 | 0 | 0 | 52.502 | 0 | 43.752 | 2024 | 43.752 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка информационно-вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) (8 шт) | L_ZSK_47_Э | 1.67 | приказ Минэнерго от 17.01.19 № 10 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.392 | 2024 | 1.392 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Э | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | 53.988 | 0 | 53.988 | 0 | 0 | 53.988 | 0 | 44.991 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверов и лицензий на использование ПО | L_ZSK_9_Э | 3.338 | прайс-лист | 3.338 | нд | нд | 3.338 | нд | 2.782 | 2024 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ 35К на базе автомобиля ГАЗ 27057 | L_ZSK_10_Э | 8.786 | прайс-лист | 8.786 | нд | нд | 8.786 | нд | 7.322 | 2020 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки Fogo FDG 130 IS в шумозащитном кожухе с прицепом | L_ZSK_11_Э | 2.322 | прайс-лист | 2.322 | нд | нд | 2.322 | нд | 1.935 | 2020 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля легкового Nissan Almera | L_ZSK_12_Э | 0.837 | прайс-лист | 0.837 | нд | нд | 0.837 | нд | 0.698 | 2020 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины Камаз с буром и КМУ | L_ZSK_14_Э | 9.498 | прайс-лист | 9.498 | нд | нд | 9.498 | нд | 7.915 | 2021 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе шасси ISUZU NMR 85H категории "В" | L_ZSK_16_Э | 5.644 | прайс-лист | 5.644 | нд | нд | 5.644 | нд | 4.703 | 2022 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автокрана КС -45717 -1Р базе шасси Урал-4320-1934-72У5И03 | L_ZSK_27_Э | 9.048 | прайс-лист | 9.048 | нд | нд | 9.048 | нд | 7.54 | 2023 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости на базе шасси ГАЗ-33088 | L_ZSK_28_Э | 2.327 | прайс-лист | 2.327 | нд | нд | 2.327 | нд | 1.939 | 2023 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27527 (грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | L_ZSK_29_Э | 0.978 | прайс-лист | 0.978 | нд | нд | 0.978 | нд | 0.815 | 2023 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля легкового Nissan Almera | L_ZSK_43_Э | 0.862 | прайс-лист | 0.862 | нд | нд | 0.862 | нд | 0.718 | 2024 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27057 (грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | L_ZSK_41_Э | 1.317 | прайс-лист | 1.317 | нд | нд | 1.317 | нд | 1.098 | 2024 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ -27527(грузовой фургон цельнометаллический 7 мест) | L_ZSK_42_Э | 1.031 | прайс-лист | 1.031 | нд | нд | 1.031 | нд | 0.859 | 2024 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | L_ZSK_44_Э | 8 | предварительныцй договор купли-продажи | 8 | нд | нд | 8 | нд | 6.667 | 2024 | нд | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | нд | нд | нд | нд