## отказы
Сводные данные о внеплановых отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам зон деятельности ООО "ЗСК" за 2013 год
№ п/п | объект электросетевого хозяйства | дата время отключения | дата время включения | причина | мероприятия
январь
1 | КТП-74-4-12 ф-2 | 2013-01-02 22:50 | 2013-01-02 23:18 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
2 | КТП-58-5-3 ф-1 | 2013-01-13 12:55 | 2013-01-13 13:42 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
3 | КТП-71-6-7 ф-2 | 2013-01-13 15:20 | 2013-01-13 15:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
4 | ВЛ 10 кВ Л 59-2 | 2013-01-13 15:35 | 2013-01-13 15:41 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
5 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-01-14 11:38 | 14.01.2013 12:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
6 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-01-17 00:10 | 2013-01-17 00:24 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
7 | КТП-6-22-53 ф-1 | 2013-01-23 20:38 | 2013-01-23 20:47 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
8 | КТП-76-15-18 ф-6 | 2013-01-23 20:50 | 23.01.2013 21:05 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
9 | КТП-76-15-2 ф-3 | 2013-01-23 23:07 | 24.01.2013 01:02 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
10 | КТП-6-3-4 ф-4 | 2013-01-23 22:18 | 2013-01-24 00:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
11 | КТП-6-11-23 ф-2 | 2013-01-23 21:37 | 24.01.2013 02:31 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
12 | КТП-6-3-77 ф-1 | 2013-01-23 22:02 | 2013-01-24 03:03 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
13 | КТП-6-3-12 ф-1 | 2013-01-23 22:00 | 24.01.2013 03:35 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
14 | КТП-76-15-56 ф-2 | 2013-01-24 06:07 | 2013-01-24 06:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
15 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-01-23 18:22 | 2013-01-23 19:02 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
16 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-01-23 20:53 | 2013-01-23 20:59 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
17 | ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2013-01-23 20:45 | 24.01.2013 1:35 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
18 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-01-23 23:27 | 24.01.2013 0:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
19 | КТП-6-3-20 ф-2 | 2013-01-24 06:51 | 2013-01-24 07:05 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
20 | КТП-6-22-53 ф-1 | 2013-01-24 07:03 | 24.01.2013 07:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
21 | КТП-76-15-3 ф-1 | 2013-01-24 06:18 | 2013-01-24 06:37 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
22 | КТП-6-22-53 ф-1 | 2013-01-24 07:43 | 2013-01-24 08:24 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
23 | ТП-39 Ф-6 | 2013-01-24 08:38 | 24.01.2013 09:26 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
24 | КТП-71-6-23 ф-1 | 2013-01-24 08:38 | 2013-01-24 09:26 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
25 | КТП-6-22-53 ф-1 | 2013-01-24 10:24 | 2013-01-24 12:21 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
26 | КТП-6-22-47 ф-3 | 2013-01-24 10:12 | 24.01.2013 11:29 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
27 | КТП-58-5-7 ф-2 | 2013-01-24 | 24.01.2013 15:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
28 | КТП-59-7-24 ф-1 | 2013-01-24 | 24.01.2013 00:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
29 | ТП-43 ф-9 | 2013-01-25 11:43 | 2013-01-25 12:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
30 | КТП-6-22-32 ф-4 | 2013-01-25 17:25 | 2013-01-25 17:41 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
31 | ВЛ-10 кВ Л 406-2 | 2013-01-25 19:30 | 25.01.2013 19:32 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
32 | ВЛ-10 кВ Л 74-4 | 2013-01-25 12:53 | 2013-01-25 13:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
33 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-01-26 01:00 | 2013-01-26 01:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
34 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-01-26 22:50 | 26.01.2013 22:58 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
35 | МТП-2 ф-1 | 2013-01-26 19:37 | 27.01.2013 16:32 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
36 | КТП-6-3-88 ф-2 | 2013-01-26 23:27 | 26.01.2013 23:43 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
37 | КТП-76-15-2 ф-3 | 2013-01-26 23:38 | 2013-01-26 23:54 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
38 | ТП-43 ф-9 | 2013-01-26 11:27 | 2013-01-27 11:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
39 | КТП-70-1-60 ф-1 | 2013-01-26 13:04 | 2013-01-27 14:02 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
40 | ВЛ-10 кВ Л 9-18 | 2013-01-27 02:13 | 27.01.2013 03:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
41 | КТП-6-11-9 ф-3 | 2013-01-27 00:33 | 27.01.2013 03:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
42 | КТП-6-3-20 ф-2 | 2013-01-27 05:43 | 2013-01-27 06:12 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
43 | КТП-6-11-9 ф-3 | 2013-01-27 05:57 | 2013-01-27 08:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
44 | КТП-6-22-47 ф-1 | 2013-01-27 07:46 | 2013-01-27 08:26 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
45 | КТП-6-11-9 ф-3 | 2013-01-27 05:57 | 27.01.2013 07:46 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
46 | КТП-6-3-2 ф-1 | 2013-01-27 08:33 | 27.01.2013 10:34 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
47 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-01-28 19:19 | 28.01.2013 19:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
48 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-01-29 10:43 | 29.01.2013 11:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
49 | КТП-70-1-48 ф-3 | 2013-01-31 09:18 | 2013-01-31 12:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
февраль
50 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-02-08 11:48 | 2013-02-08 11:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
51 | ТП-70-1-81 ф-1 | 2013-02-20 10:06 | 2013-02-20 10:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
52 | ТП-70-1-81 ф-1 | 2013-02-20 11:01 | 2013-02-20 11:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
53 | КТП-6-11-9 ф-5 | 2013-02-21 19:02 | 2013-02-21 20:23 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
54 | ВЛ 10 кВ Л 59-1, Л 59-7 | 2013-02-22 06:38 | 2013-02-22 07:17 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
55 | ВЛ-10кв Л-58-3, Л-58-5 | 2013-02-22 06:38 | 2013-02-22 07:17 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
56 | КТП-71-6-29 ф-3 | 2013-02-24 17:44 | 2013-02-24 18:56 | Изменение материала в процессе эксплуатации.
57 | КТП-59-1-17 ф-2 | 2013-02-24 20:17 | 2013-02-24 21:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
58 | ВЛ-10 кВ Л 6-11 | 2013-02-28 21:08 | 2013-03-01 01:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
март
59 | КТП-71-6-4 ф-2 | 2013-03-01 09:30 | 2013-03-01 10:32 | Изменение материала в процессе эксплуатации.
60 | МТП-2 ф-1 | 2013-03-01 | 2013-03-01 16:20 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
61 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-03-01 02:30 | 2013-03-01 04:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
62 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-03-01 07:42 | 2013-03-01 07:46 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
63 | ВЛ-10 кВ Л 74-4 | 2013-03-01 08:46 | 2013-03-01 08:52 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
64 | ВЛ-10 кВ Л 71-1, Л 71-5, Л 71-6 | 2013-03-01 10:30 | 2013-03-01 10:33 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
65 | ВЛ-10кв Л 406-2 | 2013-03-01 10:06 | 2013-03-01 10:40 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции
66 | ВЛ 10 кВ Л 70-10, Л 70-16 | 2013-03-03 13:09 | 2013-03-03 13:13 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
67 | КТП-70-5-39 ф-1 | 2013-03-03 12:52 | 2013-03-03 18:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
68 | КТП-70-5-41 ф-4 | 2013-03-03 12:55 | 2013-03-03 16:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
69 | КТП-59-1-27 ф-1 | 2013-03-03 14:20 | 2013-03-03 14:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
70 | КТП-6-11-55 ф-1 | 2013-03-03 12:43 | 2013-03-03 14:35 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
71 | КТП-76-15-27 ф-2 | 2013-03-03 12:47 | 2013-03-03 14:45 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
72 | КТП-6-3-20 ф-2,4,5 | 2013-03-03 12:47 | 2013-03-03 14:58 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
73 | КТП-6-3-77 ф-3 | 2013-03-03 14:31 | 2013-03-03 15:08 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
74 | КТП-59-1-18 ф-1 | 2013-03-03 15:08 | 2013-03-03 15:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
75 | КТП-71-6-11 ф-3 | 2013-03-03 08:00 | 2013-03-03 09:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
76 | КТП-71-6-25 ф-2 | 2013-03-03 08:00 | 2013-03-03 10:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
77 | КТП-6-11-58 ф-1 СП-0,4кв | 2013-03-03 14:49 | 2013-03-03 16:49 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
78 | КТП-6-11-59 ф-3 | 2013-03-03 15:01 | 2013-03-03 16:47 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
79 | КТП-70-1-46 ф-3 | 2013-03-03 13:54 | 2013-03-03 17:06 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
80 | КТП-70-5-44 ф-1 | 2013-03-03 17:44 | 2013-03-03 18:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
81 | КТП-6-22-32 ф-5 | 2013-03-03 18:54 | 2013-03-03 22:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
82 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-03-03 15:52 | 2013-03-03 18:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
83 | ВЛ-10 кВ Л 406-2 | 2013-03-03 15:50 | 2013-03-03 15:52 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
84 | КТП-70-1-60 ф-4 | 2013-03-04 09:02 | 2013-03-04 09:24 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
85 | КТП-406-3-11 ф-2 | 2013-03-04 08:34 | 04.03.2013 13:15 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
86 | КТП-76-15-18 ф-6 | 2013-03-05 04:47 | 2013-03-05 05:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
87 | ММТП-76-15-56 ф-1 | 2013-03-05 05:18 | 2013-03-05 11:08 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
88 | КТП-6-3-13 ф-2 | 2013-03-05 05:41 | 2013-03-05 11:54 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
89 | КТП-6-3-8 ф-2 | 2013-03-05 07:39 | 2013-03-05 12:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
90 | КТП-76-15-2 ф-3 | 2013-03-05 08:34 | 2013-03-05 12:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
91 | КТП-70-5-54 ф-3 | 05.03.2013 06:53 05.03.2013 15:05 | 05.03.2013 06:53 05.03.2013 15:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
92 | КТП-71-6-39 ф-3 | 2013-03-05 05:58 | 2013-03-05 05:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
93 | ВЛ 10 кВ Л 76-15 | 2013-03-05 03:10 | 2013-03-05 03:53 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
94 | ВЛ 10 кВ Л 6-3 | 2013-03-05 04:01 | 05.03.2013 04:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
95 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2013-03-05 05:20 | 2013-03-05 05:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
96 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-03-05 07:30 | 2013-03-05 07:39 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
97 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-03-05 06:28 | 2013-03-05 07:22 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
98 | ВЛ 10 кВ Л 6-11 | 2013-03-05 05:20 | 2013-03-05 13:18 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
99 | ВЛ 10 кВ Л 76-15 | 2013-03-05 11:38 | 2013-03-05 13:17 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
100 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-03-05 10:15 | 2013-03-05 10:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
101 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-03-05 21:35 | 2013-03-05 22:37 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
102 | КТП-70-5-69 ф-2 | 2013-03-06 10:02 | 06.03.2013 11:07 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
103 | КТП-59-1-5 ф-2 | 2013-03-07 23:08 | 2013-03-08 00:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
104 | КТП-59-1-17 ф-2 | 2013-03-07 23:30 | 08.03.2013 00:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
105 | КТП-406-3-5 ф-5 | 2013-03-10 14:35 | 2013-03-10 16:10 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
106 | ВЛ-10 кВ Л 406-2 | 2013-03-10 13:00 | 2013-03-10 13:01 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
107 | КТП-58-5-7 ф-2 | 2013-03-13 15:00 | 2013-03-13 16:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
108 | КТП-58-5-18 ф-1 | 2013-03-16 15:59 | 2013-03-16 16:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
109 | КТП-76-15-2 ф-1 | 2013-03-17 11:35 | 2013-03-17 12:53 | Изменение материала в процессе эксплуатации.
110 | РП-2 РУ-0,4кв 1секц.ш | 2013-03-20 13:06 | 2013-03-20 13:20 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
апрель
111 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-04-01 01:44 | 2013-04-01 01:54 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
112 | ММТП-6-3-12 ф-2 | 2013-04-01 01:04 | 01.04.2013 05:05 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
113 | КТП-76-15-2 ф-3 | 2013-04-01 01:13 | 2013-04-01 05:19 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
114 | КТП-6-3-77 ф-3 | 2013-04-01 05:50 | 2013-04-01 06:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
115 | ММТП-6-3-8 ф-2 | 2013-04-01 06:07 | 2013-04-01 06:41 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
116 | КТП-6-3-5 ф-1 | 2013-04-01 06:45 | 2013-04-01 07:37 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
117 | КТП-6-11-9 | 2013-04-04 17:27 | 2013-04-04 21:20 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
118 | ММТП-6-3-8 ф-2 | 2013-04-05 14:01 | 2013-04-05 14:21 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
119 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-04-11 20:43 | 2013-04-11 20:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
120 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-04-11 23:00 | 2013-04-12 02:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
121 | ТП-49 ф-5 | 2013-04-15 05:49 | 2013-04-15 06:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
122 | ММТП-6-11-58 ф-1 | 2013-04-19 19:03 | 2013-04-19 19:29 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
123 | ММТП-6-11-58 ф-1 | 2013-04-19 19:44 | 2013-04-19 23:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
124 | КТП-76-15-2 ф-3 | 2013-04-20 22:39 | 2013-04-21 02:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
125 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2013-04-23 16:55 | 2013-04-23 17:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
126 | ВЛ 10 кВ Л 70-1, Л 70-5, Л 70-10, Л 70-16 | 2013-04-24 10:20 | 2013-04-24 10:33 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
127 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2013-04-25 19:00 | 2013-04-25 19:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
128 | ТП-70-1-81 ф-1 | 2013-04-27 18:14 | 2013-04-27 18:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
129 | КТП-58-3-9 ф-2 | 2013-04-28 12:31 | 2013-04-28 17:30 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
130 | ТП-66 ф-3 | 2013-04-28 16:50 | 2013-04-28 17:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
131 | ТП-70-1-81 ф-1 | 2013-04-29 08:50 | 2013-04-29 09:27 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
132 | ТП-70-1-81 ф-1 | 2013-04-29 13:58 | 2013-04-29 14:14 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
133 | КТП-71-5-28 ф-2 | 2013-04-29 13:38 | 2013-04-29 14:21 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
134 | КТП-71-6-29 ф-2 | 2013-04-29 13:12 | 2013-04-29 13:44 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
135 | КТП-71-6-7 ф-3 | 2013-04-29 14:59 | 2013-04-29 15:39 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
136 | КТП-59-1-27 ф-1 | 2013-04-29 14:50 | 2013-04-29 15:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
137 | КТП 406-2-12 | 2013-04-29 13:46 | 2013-04-29 15:59 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции
138 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-04-29 13:30 | 2013-04-29 13:34 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
139 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-04-29 11:44 | 2013-04-29 12:40 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
140 | ВЛ-10 кВ Л 6-3 | 2013-04-30 03:38 | 2013-04-30 04:04 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
141 | КТП-71-6-22 ф-1 | 2013-04-30 21:50 | 2013-04-30 22:29 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
142 | КТП-6-3-13 ф-2 | 2013-04-30 20:59 | 2013-04-30 21:28 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
143 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-04-30 13:49 | 2013-04-30 17:30 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
май
144 | КТП-59-1-20 ф-1 | 2013-05-05 12:49 | 2013-05-05 13:48 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
145 | КТП-59-1-25 ф-3 | 2013-05-06 18:25 | 2013-05-06 20:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
146 | КТП-71-5-36 ф-1 | 2013-05-09 15:33 | 09.05.2013 15:46 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
147 | КТП-6-11-58 ф-1 СП-0,4кв | 2013-05-10 09:56 | 2013-05-10 10:18 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
148 | КТП-59-7-22 ф-2 | 2013-05-10 11:26 | 2013-05-10 12:40 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
149 | КТП-59-1-7 ф-1 | 2013-05-10 11:26 | 2013-05-10 15:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
150 | КТП-59-1-27 ф-1 | 2013-05-10 11:26 | 2013-05-10 16:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
151 | КТП-59-1-19 ф-5 | 2013-05-10 13:12 | 2013-05-10 16:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
152 | КТП-58-3-6 ф-2 | 2013-05-10 14:46 | 2013-05-10 18:00 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
153 | КТП-6-3-20 ф-4 | 2013-05-10 11:46 | 2013-05-10 12:55 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
154 | КТП-59-1-5 ф-3 | 2013-05-10 22:30 | 2013-05-10 23:12 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
155 | ВЛ 10 кВ Л 59-1, Л 59-7 | 2013-05-10 13:00 | 2013-05-10 15:10 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
156 | ВЛ 10 кВ Л-58-3, Л-58-5 | 2013-05-10 13:00 | 2013-05-10 14:52 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
157 | КТП-59-7-22 ф-2 | 2013-05-12 15:40 | 12.05.2013 15:58 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
158 | ММТП-6-3-12 ф-8 | 2013-05-13 11:24 | 2013-05-13 16:37 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
159 | ММТП-71-5-41 ф-1 | 2013-05-15 17:10 | 2013-05-15 18:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
160 | КТП-6-3-8 ф-2 | 2013-05-15 17:12 | 2013-05-15 20:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
161 | ВЛ 10 кВ Л 71-1, Л 71-5, Л 71-6 | 2013-05-15 14:31 | 2013-05-15 14:32 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
162 | ВЛ-10 кВ Л 76-15 | 2013-05-18 18:32 | 2013-05-18 18:47 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
163 | ТП-70-1-37 ф-3 | 2013-05-18 21:35 | 2013-05-18 23:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
164 | ММТП-6-3-12 ф-8 | 2013-05-19 15:02 | 2013-05-19 15:33 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
165 | КТП-59-7-24 ф-1 | 2013-05-20 11:50 | 2013-05-20 16:53 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
166 | КТП-76-15-2 ф-1 | 2013-05-21 09:18 | 2013-05-21 10:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
167 | ММТП-6-3-12 ф-8 | 2013-05-23 17:48 | 2013-05-23 20:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
168 | ГКТП-70-1-60 ф-3 | 2013-05-23 19:56 | 2013-05-23 20:35 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
169 | КТП-59-1-2 ф-2 | 2013-05-23 20:40 | 2013-05-23 22:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
170 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-05-23 14:18 | 2013-05-23 17:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
171 | КТП-71-5-19 ф-1 | 2013-05-26 14:00 | 2013-05-26 14:30 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
172 | КТП-70-5-42 ф-1 | 2013-05-26 16:55 | 2013-05-26 18:39 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
июнь
173 | КЛ 10 кВ Л 3-2, Л 3-4, Л 3-6, Л 3-10 | 2013-06-03 09:37 | 2013-06-03 09:41 | Отключения центров питания | Написать претензию по увеличению надежности электроснабжения
174 | ММТП-70-5-41 ф-1 | 2013-06-07 15:00 | 2013-06-07 16:17 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
175 | РП-1 РУ-10 кВ яч. № 15 | 2013-06-13 17:07 | 2013-06-13 19:20 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции
176 | РП-2 РУ-10 кВ яч. № 16 | 2013-06-13 17:07 | 2013-06-13 18:42 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции
177 | ВЛ-10 кВ Л 6-3 | 2013-06-14 06:07 | 2013-06-14 06:23 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
178 | ВЛ-10 кВ Л 70-1, Л 70-5, Л 70-10, Л 70-16 | 2013-06-15 10:50 | 15.06.2013 10:58 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
179 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-06-15 14:04 | 2013-06-15 14:09 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
180 | КТП-59-1-3 | 2013-06-18 09:42 | 2013-06-18 17:00 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
181 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-06-18 14:15 | 2013-06-18 17:00 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
182 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-06-18 01:35 | 2013-06-18 11:00 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
183 | КТП 58-3-13 | 2013-06-18 01:35 | 2013-06-18 15:03 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
184 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-06-20 16:34 | 2013-06-20 16:38 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
185 | КТП-58-3-6 ф-1 | 2013-06-22 12:10 | 2013-06-22 12:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
186 | ТП-65 ф-5 | 2013-06-25 14:43 | 2013-06-25 15:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
187 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-06-29 08:14 | 2013-06-29 08:19 | Посторонние воздействия. Причина невыяснена | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
188 | ВЛ 10 кВ Л 6-22 | 2013-06-29 08:56 | 2013-06-29 08:56 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
июль
189 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-07-01 07:05 | 2013-07-01 07:07 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
190 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-07-03 12:04 | 2013-07-03 12:08 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
191 | ВЛ-10 кВ Л 76-15 | 2013-07-04 01:57 | 2013-07-04 02:34 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
192 | КТП-71-5-18 ф-2 | 2013-07-04 19:07 | 2013-07-04 19:11 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
193 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-07-05 02:45 | 05.07.2013 03:00 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
194 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-07-08 04:07 | 2013-07-08 04:12 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
195 | ВЛ-10 кВ Л 406-2 | 2013-07-08 15:04 | 2013-07-08 16:56
196 | ВЛ-10 кВ Л 76-15 | 2013-07-08 19:58 | 2013-07-08 22:43 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
197 | ВЛ-10 кВ Л 6-11 | 2013-07-08 22:25 | 2013-07-08 23:20 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
198 | ВЛ-10 кВ Л 6-2 | 2013-07-08 22:25 | 2013-07-08 23:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
199 | ВЛ 10 кВ Л 6-2, Л 6-3, Л 6-4, Л 6-11 | 2013-07-08 22:25 | 2013-07-08 23:20 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
200 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-07-10 18:24 | 2013-07-10 18:32 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
201 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-07-10 18:37 | 2013-07-10 19:07 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
202 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-07-12 23:50 | 2013-07-13 01:24 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
203 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-07-19 08:05 | 2013-07-19 08:10 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
204 | ММТП-70-1-37 ф-1 | 2013-07-19 20:40 | 2013-07-19 22:39 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
205 | КТП-71-5-17 ф-3 | 2013-07-22 17:23 | 2013-07-22 18:25 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
206 | КТП-71-6-6 ф-2 | 2013-07-22 18:37 | 2013-07-22 19:02 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
207 | КТП-74-4-5 ф-2 | 2013-07-22 20:25 | 22.07.2013 21:01 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
208 | КТП-71-6-20 ф-1,2,3 | 2013-07-22 01:37 | 2013-07-22 02:28 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
209 | ВЛ 10 кВ Л 71-6 | 2013-07-22 06:05 | 2013-07-22 06:07 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
210 | ВЛ 10 кВ Л 71-1, Л 71-5, Л 71-6 | 2013-07-22 20:05 | 2013-07-22 20:10 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
211 | КТП-71-5-19 ф-1 | 2013-07-23 09:06 | 2013-07-23 09:28 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
212 | КТП-6-11-17 ф-1 | 2013-07-26 17:20 | 2013-07-26 18:21 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
213 | КТП-6-3-5 ф-2 | 2013-07-26 17:24 | 2013-07-26 18:33 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
214 | КТП-6-11-52 ф-2 | 2013-07-27 13:36 | 2013-07-27 14:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
215 | КТП-70-1-28 ф-2 | 2013-07-27 15:39 | 2013-07-27 16:10 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
216 | КТП-76-15-2 ф-2 | 2013-07-27 16:19 | 2013-07-27 18:52 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
217 | КТП-71-5-3 РУ-10кв | 2013-07-27 16:38 | 2013-07-27 19:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
218 | КТП-6-11-52 ф-2 | 2013-07-27 13:36 | 27.07.2013 14:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
219 | КТП-76-15-2 ф-2 | 2013-07-27 16:19 | 2013-07-27 18:52 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
220 | ВЛ-10 кВ Л 70-1 | 2013-07-27 13:04 | 27.07.2013 13:17 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
221 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-07-27 13:44 | 2013-07-27 14:20 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
222 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 27.07.2013 16:38 27.07.2013 18:24 | 2013-07-27 18:24 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
223 | ВЛ 10 кВ Л 71-1 | 2013-07-27 16:38 | 2013-07-27 16:38 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
224 | ВЛ-10 кВ Л 406-4 | 2013-07-28 05:05 | 2013-07-28 19:59 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
225 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-07-28 23:43 | 2013-07-29 00:01 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
226 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-07-31 05:54 | 2013-07-31 07:35 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
227 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-07-31 13:20 | 2013-07-31 17:52 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
август
228 | ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2013-08-01 05:24 | 2013-08-01 06:49 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
229 | ВЛ-10кв Л-6-22 | 2013-08-05 14:22 | 2013-08-05 14:22 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
230 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-08-05 17:18 | 2013-08-05 17:32 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
231 | ММТП-6-3-12 ф-5 | 2013-08-05 10:12 | 2013-08-05 11:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
232 | ТП-6-11-84 ф-6 | 2013-08-05 12:18 | 2013-08-05 13:04 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
233 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-08-12 05:00 | 2013-08-12 10:35 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
234 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-08-14 12:00 | 2013-08-14 12:10 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
235 | ВЛ-10 кВ Л 70-1, Л 70-5, Л 70-10, Л 70-16 | 2013-08-14 18:03 | 2013-08-14 18:32 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
236 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-08-14 19:55 | 2013-08-14 19:58 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
237 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-08-15 10:13 | 2013-08-15 10:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
238 | КТП-6-11-22 ф-3 | 2013-08-17 11:10 | 2013-08-17 11:40 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
239 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-08-21 11:00 | 2013-08-21 11:05 | Посторонние воздействия. Перекрытие птицами | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
240 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-08-24 08:00 | 2013-08-24 08:18 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
241 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-08-25 04:42 | 2013-08-25 04:43 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
242 | КТП-59-1-35 | 2013-08-25 04:42 | 25.08.2013 11:56 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
243 | ММТП-6-3-12 ф-2 | 2013-08-30 17:20 | 2013-08-30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
244 | КТП-6-3-5 ф-2 | 2013-08-30 17:48 | 2013-08-30 19:42 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
245 | КТП-6-3-20 ф-4 | 2013-08-30 16:59 | 30.08.2013 19:45 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
246 | КТП-70-1-48 ф-3 | 2013-08-30 19:10 | 30.08.2013 20:50 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
247 | КТП-59-1-9 ф-2 | 2013-08-30 18:30 | 2013-08-31 09:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
248 | КТП-59-1-7 ф-2 | 2013-08-30 18:30 | 2013-08-31 09:27 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
сентябрь
249 | ТП-72 ф-20 | 2013-09-06 13:44 | 2013-09-06 14:03 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
250 | ММТП-70-1-37 ф-3 | 2013-09-08 11:10 | 2013-09-08 11:49 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
251 | КТП-59-1-11ф-1 | 2013-09-08 21:47 | 2013-09-08 22:22 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
252 | ВЛ-10 кВ Л 76-15 | 2013-09-11 16:00 | 2013-09-11 16:48 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
253 | ВЛ 10 кВ Л 71-5 | 2013-09-24 14:17 | 2013-09-24 15:51 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
254 | ВЛ-10 кВ Л 406-2 | 2013-10-11 11:45 | 2013-10-11 16:14 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
255 | ТП-76-15-16 ф-8 | 2013-09-15 18:21 | 2013-09-15 18:37 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
256 | КТП-70-5-40 ф-3 | 2013-09-16 20:45 | 2013-09-16 21:05 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
257 | ТП-53 ф-7 | 2013-09-28 07:53 | 2013-09-28 08:25 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
258 | КТП-6-3-5 ф-1 | 2013-09-28 11:32 | 28.09.2013 12:00 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
октябрь
259 | ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2013-10-16 07:15 | 2013-10-16 07:25 | Изменение материала в процессе эксплуатации. Старение изоляции
260 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-10-22 23:58 | 2013-10-23 15:00 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
ноябрь
261 | ВЛ-10 кВ Л 70-10 | 2013-11-11 16:15 | 2013-11-11 16:36 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
262 | КТП-76-15-2 ф-2 | 2013-10-11 17:40 | 11.10.2013 18:45 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
декабрь
263 | ТП-38 ф-15 | 2013-10-12 01:58 | 2013-10-12 02:12 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр РУ 0,4 кВ
264 | КТП-59-1-8 ф-1 | 2013-10-27 | 2013-10-27 10:50 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
265 | ВЛ-10кв Л-406-3 | 2013-11-27 12:56 | 2013-11-27 12:57 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
266 | ВЛ-10 кВ Л 70-5 | 2013-12-02 03:00 | 02.12.2013 03:08 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
267 | ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2013-12-02 03:34 | 02.12.2013 03:38 | Отключения центров питания | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
268 | КТП-6-11-9 ф-2 | 2013-12-02 04:29 | 2013-12-02 05:09 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
269 | КТП-6-3-20 ф-1,4 | 2013-12-02 04:12 | 2013-12-02 05:16 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
270 | КТП-76-15-1 ф-1 | 2013-12-02 04:50 | 2013-12-02 05:25 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
271 | КТП-76-15-27 ф-2 | 2013-12-02 05:41 | 2013-12-02 05:47 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
272 | КТП-6-11-59 ф-3 | 2013-12-02 06:03 | 2013-12-02 06:31 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
273 | КТП-6-22-47 ф-1 | 2013-12-02 05:05 | 2013-12-02 06:41 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
274 | КТП-76-15-18 ф-6 | 2013-12-02 06:39 | 2013-12-02 06:59 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
275 | КТП-76-15-3 ф-2 | 2013-12-02 06:33 | 2013-12-02 07:07 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
276 | ТП-68 ВЛ-0,4кв ф-3 | 03.12 2013 11:10 | 2013-12-03 11:44 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
277 | КТП-70-1-37 ф-3 | 2013-12-05 22:55 | 2013-12-05 23:08 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
278 | КТП-76-15-18 ф-6 | 2013-12-05 22:55 | 2013-12-06 23:23 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
279 | КТП-6-22-32 ф-5 | 2013-12-05 23:49 | 2013-12-06 00:03 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
280 | КТП-6-11-9 ф-2 | 2013-12-05 23:56 | 2013-12-06 00:41 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
281 | КТП-6-11-58 ф-1 | 2013-12-06 02:54 | 2013-12-06 05:05 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
282 | КТП-6-3-20 ф-1,4 | 2013-12-06 04:09 | 2013-12-06 05:13 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
283 | КТП-76-15-18 ф-6 | 2013-12-06 03:55 | 2013-12-06 05:20 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
284 | КТП-71-5-33 ф-1 | 2013-12-06 | 2013-12-06 07:45 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
285 | КТП-59-1-18 ф-1 | 2013-12-06 | 2013-12-06 09:36 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
286 | КТП-58-5-3 ф-1 | 2013-12-06 | 2013-12-06 13:30 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
287 | КТП-406-3-11 ф-3 | 2013-12-06 08:35 | 2013-12-06 13:09 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
288 | КТП-6-3-5 ф-4 | 2013-12-06 13:30 | 2013-12-06 14:14 | Влияние климатических условий. Скорость ветра выше расчетной | произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ
289 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-12-23 22:11 | 2013-12-23 22:13 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
290 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-12-26 16:43 | 2013-12-26 16:44 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
291 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-12-27 23:36 | 2013-12-27 23:37 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
292 | ВЛ-10 кВ Л 406-3 | 2013-12-29 09:54 | 2013-12-29 09:55 | Потребительские отключения. Повреждения оборудования абонента | произвести осмотр ВЛ 10 кВ
Note on A18: eu:
Note on A60: eu:
Note on A64: eu:
Note on A70: eu:
Note on A114: eu:
Note on A143: eu:
Note on A183: eu:
Note on A184: eu:
Note on A271: eu: