## форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Заринская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Алтайский край | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-44 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_48_Э | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-44 | 0.171 | 2018-12-01 | нд | 0.158 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-39 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_2_Э | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-39 | 0.106 | 2018-12-01 | нд | 0.233 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-6 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_3_Э | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-5-6 | 0.061 | 2018-12-01 | нд | 0.15 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-17 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_4_Э | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-1-17 | 0.122 | 2018-12-01 | нд | 0.098 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-7 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_5_Э | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-1-7 | 0.09 | 2018-12-01 | нд | 0.013 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 74-4-4 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Голуха. | J_ZSK_6_Э | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 74-4-4 | 0.06 | 2018-12-01 | нд | 0.071 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-16-46-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_7_Э | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-16-46 | 0.144 | 2018-12-01 | нд | 0.084 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-38-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_8_Э | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-38 | 0.07 | 2018-12-01 | нд | 0.187 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-25 -100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Залесово. | J_ZSK_15_Э | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 71-6-25 | 0.072 | 2018-12-01 | нд | 0.065 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-80 -250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_17_Э | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-80 | 0.203 | 2018-12-01 | нд | 0.135 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-63 -160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_18_Э | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-63 | 0.132 | 2018-12-01 | нд | 0.1 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-4-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_19_Э | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-3-4 | 0.05 | 2018-12-01 | нд | 0.91 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-8-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_20_Э | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-3-8 | 0.144 | 2018-12-01 | нд | 0.461 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-20-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_21_Э | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-1-20 | 0.113 | 2018-12-01 | нд | 0.068 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-25-63 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 63 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_22_Э | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-1-25 | 0.045 | 2018-12-01 | нд | 0.076 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-7-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_23_Э | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-5-7 | 0.086 | 2018-12-01 | нд | 0.074 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-1-18-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_24_Э | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-1-18 | 0.108 | 2018-12-01 | нд | 0.34 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-1-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Тогул. | J_ZSK_25_Э | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-3-1 | 0.068 | 2018-12-01 | нд | 0.015 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 70-5-54-250 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 250 кВА в г.Заринске. | J_ZSK_26_Э | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 70-5-54 | 0.161 | 2018-12-01 | нд | 0.853 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 59-7-34 -100кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в с.Кытманово. | J_ZSK_30_Э | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 59-7-34 | 0.097 | 2018-12-01 | нд | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-10-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА в г.Кытманово. | J_ZSK_31_Э | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-3-10 | 0.091 | 2018-12-01 | нд | 0.063 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-3-12-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тогул. | J_ZSK_32_Э | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-3-12 | 0.156 | 2018-12-01 | нд | 0.174 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-33-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_33_Э | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 71-5-33 | 0.095 | 2018-12-01 | нд | 0.475 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-5-13100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_34_Э | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 71-5-13 | 0.061 | 2018-12-01 | нд | 0.708 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-29-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_35_Э | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 71-6-29 | 0.075 | 2018-12-01 | нд | 0.211 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 71-6-23-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Залесово. | J_ZSK_36_Э | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 71-6-23 | 0.117 | 2018-12-01 | нд | 0.221 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-4-2-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_37_Э | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 406-4-2 | 0.062 | 2018-12-01 | нд | 0.059 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-2-9-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_38_Э | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 406-2-9 | 0.092 | 2018-12-01 | нд | 0.046 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 406-3-10-160 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 160 кВА вс.Тягун. | J_ZSK_39_Э | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 406-3-10 | 0.151 | 2018-12-01 | нд | 0.0565 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 58-5-4-100 кВА с заменой на КТП с трансформатором ТМГ 10/0.4 100 кВА вс.Тогул. | J_ZSK_40_Э | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 58-5-4 | 0.062 | 2018-12-01 | нд | 0.065 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,22 кВ (8088 шт.) | J_ZSK_45_Э | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка интеллектуальных приборов учета, класс напряжения 0,4 кВ(1823 шт.) | J_ZSK_46_Э | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.2.3.1 | Установка информационно-вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) (8 шт) | J_ZSK_47_Э | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд