## Лист1
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к
электрическим сетям ООО "ЗСК"по состоянию на 31 декабря 2021 г. по центрам питания 35кВ
№ п/п | Наименование | Уровни напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов в режиме n-1 (МВА) | Количество поданных заявок на технологичееское присоединение, шт. | Объем мощности согласно поданных заявок на технологичееское присоединение, МВт. | Планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение, МВт
1 | ГПП «НЗЖБИ» | 35/6 | 10 | - | - | 0.97 | 10
2 | ГПП «БиКЗ» | 35/6 | 10 | - | - | 2.916 | 6
3 | ПС № 49 «Бочкари» | 35/10 | 4 | - | - | 0.12 | 3.2
4 | РТП г. Яровое | 110/6 | 20 | - | - | 0
5 | ГПП ЗАО "Алтайкровля" | 110/6 | 16 | - | - | 5.12