## TDSheet
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ООО "ЗСК", включая присоединенные к данным центрам питания трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, по состоянию на 1 октября 2013 года | [5 empty] | Объем трансформаторной мощности, высвобождаемой при отказе заявителя от технологического присоединения (снижении объема заявленной мощности).
№ п/п | Подстанция |  | Наличие (+) или отсутствие (-) свободной мощности на ПС | Резерв свободной мощности, МВт | Примечание | Высвобождаемая мощность на ПС, МВА | Запрошенная после отказа от мощности на ПС, МВА | Резерв свободной высвобожденной мощности, МВт
| Наименование ПС | Адрес местонахождения ПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Алтайский край (территория обслуживаемая ООО "Заринская сетевая компания")
1 | ПС 110/35/10 кВ №3 "Город" | 659100, Алтайский край, г. Заринск | - | -2.73
2 | ПС 110/10 кВ №6 "Кокс" | 659100, Алтайский край, г. Заринск | + | 1.921
3 | ПС 110/10 кВ №58 "Тогульская" | 659450, Алтайский край, с. Тогул | + | 0.285
4 | ПС 110/10 кВ №59 "Кытмановская" | 659240, Алтайский край, с. Кытманово | - | 0
5 | ПС 35/10 кВ №70 "Заринская" | 659100, Алтайский край, г. Заринск | + | 0.05
6 | ПС 35/10 кВ №71 "Залесовская" | 659221, Алтайский край, с. Залесово | + | 0.423
7 | ПС 35/10 кВ №74 "Смазневская" | 659140, Алтайский край, с. Голуха | + | 0.076
9 | ПС 35/10 кВ №76 "Чумыш" | 659100, Алтайский край, г. Заринск | + | 0.6
10 | ПС 220/27/10 кВ ЭЧЭ-406 "Тягун" | 659135, Алтайский край, рп. Тягун | + | 0.633
| Итого по ООО "ЗСК" |  |  | 1.258