ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники или владельцы на ином законном основании энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ООО «ЗСК», объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЗСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и направление потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в ООО «ЗСК». | Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) или к договору об оказании услуг по передаче электрической энергии | В письменном виде | Не ограничен | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг утвержденных ПП РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила недискриминационного доступа) Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». (далее – Основные положения функционирования розничных рынков) |
| 2 | Рассмотрение ООО «ЗСК» проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони | При рассмотрении проекта Акта сетевая организация вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности) | В письменном виде | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта | Правила недискриминационного доступа Основные положения функционирования розничных рынков |
| 3 | Направление потребителю подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Направление подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации | В письменном виде | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней | Правила недискриминационного доступа Основные положения функционирования розничных рынков |

Контактная информация для направления обращений:                                                        659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;                                                            Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Космонавтов, 16/а, каб.152;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Восточная, 7б;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66